# 福建省政府采购

# 单一来源采购文件

# （预公告稿件）

# （货物类）

### 项目名称：放疗系统（螺旋断层放射治疗系统）

### 备案编号：CGXM-2025-350001-16274[2025]11105

### 项目编号：[350001]CCZB[DY]2025007

### 采购人：福州大学附属省立医院

### 代理机构：福建省承诚招标代理有限公司

### 编制时间：2026年03月

## 第一章 协商邀请

福建省承诚招标代理有限公司 采用单一来源采购方式组织 放疗系统（螺旋断层放射治疗系统） 政府采购项目（以下简称：“本项目或者采购项目”）的采购活动，特邀请下列供应商参加本项目特定采购包的协商。现将本项目有关事项告知如下：

### 1、项目编号：[350001]CCZB[DY]2025007

### 2、项目名称： 放疗系统（螺旋断层放射治疗系统）

### 3、采购内容及要求：详见采购标的一览表及采购文件第四章。

### 4、邀请参加本项目协商的供应商名单如下：

| 采购包 | 统一社会信用代码 | 供应商名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 91350200MADYHKAG37 | 福建象屿医疗器械有限责任公司 |

### 5、供应商的资格要求

5.1、法定条件：具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件。

5.2、特定条件：

采购包1：

| 资格审查要求概况 | 评审点具体描述 |
| --- | --- |
| 资格承诺函 | ①本采购包允许供应商采用资格承诺制。采用资格承诺制的供应商，应当根据投标(响应)格式文件要求提供资格承诺函，无需提供《政府采购法实施条例》第十七条第一款规定的一般资格条件证明材料；资格承诺函不符合采购文件要求的，视为未按照采购文件规定提交供应商的资格及资信文件，按资格审查不合格处理。②采购项目有特殊资格要求的，供应商还应按要求提供相应的证明材料。 |
| 采购文件规定的其他资格证明文件1 | 所投产品若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准①供应商为生产企业的，投标货物若属于第一类医疗器械产品，须提供《第一类医疗器械生产备案凭证》（进口产品除外），投标货物若属于第二类、三类医疗器械产品，须提供《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）；供应商为经营企业的，投标货物若属于第三类医疗器械产品，须提供《医疗器械经营许可证》，投标货物若属于第二类医疗器械产品，须提供《第二类医疗器械经营备案凭证》，投标货物若属于第一类医疗器械产品，则无须提供此项;②投标货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品须提供《第一类医疗器械产品备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品则须提供完整的《医疗器械注册证》复印件。所有证件必须真实、有效。若投标货物不属于医疗器械管理的，请提供所投产品不属于医疗器械管理的说明函（格式自拟）。 |
| 采购文件规定的其他资格证明文件2 | 须提供供应商在有效期内的《辐射安全许可证》(许可范围包含销售II类射线装置)及所投产品制造商在有效期内的的《辐射安全许可证》(许可范围包含生产II类射线装置)复印件。 |

5.3、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加协商，否则响应文件无效。

5.4、本项目不接受联合体参加，不允许成交供应商进行分包、转包。

### 6、采购文件的获取：由被邀请供应商直接从福建省政府采购网上公开信息系统进行单一来源采购文件的获取。

### 7、提交响应文件截止时间及提交响应文件地点：

详见协商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准；

### 8、协商时间及协商地点：

详见协商公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告（若有）为准；

### 9、以上如有变更，最后发布的更正公告为准，请供应商关注。

### 10、联系方式

### 采购人：福州大学附属省立医院

地址：福建省福州市鼓楼区东街134号

邮编：362000

联系人：程工

联系电话：0591-88216043

### 代理机构：福建省承诚招标代理有限公司

地址：福建省福州市鼓楼区梁厝路2号华雄大厦3号楼17层

邮编：350001

联系人：林红、李杰/fjscczb@163.com

联系电话：0591-87555393

### 附1：账户信息

协商保证金账户

开户名称： 福建省承诚招标代理有限公司

开户银行：由供应商在福建省政府采购网上获取单一来源采购文件后根据系统的提示，自行选择要缴交的保证金托管银行

银行账号：福建省政府采购网根据供应商选择的保证金托管银行，自动生成供应商所投采购包的缴交银行账号。若投多个采购包将生成多个对应缴交账号。请分别根据所投采购包的保证金要求，进行保证金缴交。

特别提示

1、请供应商务必认真核对账户信息后，将相应款项分别汇入对应指定账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2、请供应商在转账或者电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、采购包：***）的协商保证金”；

### 附2：采购标的一览表

采购包1：

采购包预算金额（元）: 42,000,000.00

采购包最高限价（元）: 42,000,000.00

采购包保证金金额（元）: 420,000.00

| 序号 | 标的名称 | 数量 | 标的金额 （元） | 计量单位 | 所属行业 | 是否允许进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋断层放射治疗系统 | 1.00 | 42,000,000.00 | 套 | 工业 | 否 |

采购包1：

（1）报价要求：

| 序号 | 报价内容 | 计量 单位 | 报价 单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋断层放射治疗系统 | 套 | 元 | 42,000,000.00 | 总价 | 无 |

（2）报价明细要求：

螺旋断层放射治疗系统

| 序号 | 报价明细内容 | 报价要求 | 计量单位 | 报价单位 | 最高限价 | 价款形式 | 报价 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋断层放射治疗系统 | 螺旋断层放射治疗系统 | 套 | 元 | 42,000,000.00 | 总价 | 无 |

## 第二章 协商须知前附表

### 一、协商须知前附表1

本须知前附表的项号与采购文件内容如有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 序号 | 采购文件（第三章） | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目编号： [350001]CCZB[DY]2025007 项目名称： 放疗系统（螺旋断层放射治疗系统） 采购人名称： 福州大学附属省立医院 项目内容：详见采购标的一览表及采购文件第四章。 |
| 2 | 3 | 资格要求： 1、详见第一章《协商邀请》； 2、在专家论证阶段是否已审核过供应商资格： 否 注：在专家论证阶段已审核过供应商资格的，在协商阶段协商小组无须重复审查；但供应商自身资格条件出现变化的须作出说明，并向协商小组补充提供相关材料，由协商小组重新进行审查。 采购包1： 序号; 资格审查要求概况; 评审点具体描述. 1; 协商响应申明函; 详见声明函. 2; 单位负责人授权书; ①供应商（自然人除外）：若供应商代表为单位授权的委托代理人，应提供本授权书；若供应商代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权书。②供应商为自然人的，可不填写本授权书。. 3; 营业执照等证明文件; ①供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。. 4; 提供财务状况报告（财务报告、或资信证明）; ①供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照提交响应文件截止时间推算）应符合下列规定：a.成立年限满1年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。b.成立年限满半年但不足1年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。c.无法按照以上a、b项规定提供财务报告复印件的供应商（包括但不限于：成立年限满1年及以上的供应商、成立年限满半年但不足1年的供应商、成立年限不足半年的供应商），应选择提供资信证明复印件。. 5; 依法缴纳税收的证明材料; ①供应商提供的税收缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的税收缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商,视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 6; 依法缴纳社会保障资金的证明材料; ①供应商提供的社会保障资金缴纳凭据复印件应符合下列规定： a.提交响应文件截止时间前（不含提交响应文件截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的供应商，提供提交响应文件截止时间前六个月（不含提交响应文件截止时间的当月）中任一月份的社会保障资金缴纳凭据复印件。 b.提交响应文件截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。 c.若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。. 7; 具备履行合同所必需设备和专业技术能力的声明函(若有); ①采购文件未要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商应提供本声明函。②采购文件要求供应商提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材料”的，供应商可不提供本声明函。. 8; 参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的声明; ①重大违法记录：指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3号文件的规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。. 9; 信用信息查询结果; ①信用记录查询的截止时点：信用记录查询的截止时点为本项目提交响应文件截止时间当日。②信用记录查询渠道：信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。③信用记录的查询：由协商小组通过上述网站查询并打印供应商的信用记录。④经查询，供应商参加本项目采购活动(响应截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。. 10; 中小企业声明函（以资格条件落实中小企业扶持政策时适用 ）; ①供应商应认真对照工信部联企业[2011]300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定的划分标准，并按照国统字[2017]213号《关于印发<统计上大中小微型企业划分办法(2017)>的通知》规定准确划分企业类型。本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业详见特定资格条件。②供应商为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。③供应商为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。④以联合体形式落实中小企业预留份额时，还需提供《联合体协议》。⑤以合同分包形式落实中小企业预留份额时，还需提供《分包意向协议》。. 11; 联合体协议（若有）; ①采购文件接受联合体报价且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。②本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照采购文件第六章载明的格式提供“单位负责人授权书”。. 注：根据协商文件第一章协商邀请“5.2特定资格条件”要求，允许供应商采用资格承诺制的并提供符合要求的资格承诺函，视为满足招标文件的资格要求。 |
| 3 | 6.4 | 响应文件份数： 正本 0 份、副本 0 份，电子文本（使用PDF格式）1 份。 响应文件的编制要求详见本须知第6.5条“响应文件的格式”； |
| 4 | 6.6 | 最高限价：本次采购项目最高限价详见《采购标的一览表》。供应商报价超出最高限价者，按无效报价处理。 |
| 5 | 6.7 | 响应有效期：提交响应文件截止时间结束后 90 日历日。 有效期不足将导致其响应文件被拒绝。 |
| 6 | 11.1 | 协商标准和方法：在保证本项目质量的前提下，与供应商商定合理的成交价格。 |
| 7 |  | 监督管理部门： 福建省财政厅政府采购监督管理办公室 |
| 8 | 16.3 | 合同签订时限： 自中标通知书发出之日起30个日历日内。 |
| 9 |  | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体（以下简称：“指定媒体”）： （1）中国政府采购网，网址www.ccgp.gov.cn。 （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网址zfcg.czt.fujian.gov.cn。 ※上述指定媒体的有关信息若不一致，应以中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 10 |  | 采购代理服务费： 本项目收取代理服务费 代理服务费用收取对象：中标/成交供应商 代理服务费收费标准：服务费：A、本项目招标代理服务费由成交供应商支付，采购文件内若有冲突条款的，以本条规定为准。B、按照年度协议取费标准收费，以采购包为单位，以中标金额为计算基数，依据差额定率累进法计算后下浮30%收取：100(万元)以下费率标准为1.5%，100（万元）-500（万元）部分费率标准为1.1%，500（万元）-1000（万元）部分费率标准为0.8%。1000（万元）-5000（万元）部分费率标准为0.5%。C、成交供应商应在领取中标通知书的同时按中标金额及服务费收费标准向代理机构缴纳服务费。（以下账号只能转中标服务费） 开户名：福建省承诚招标代理有限公司；开户行：中国工商银行福州市晋安支行； 账号：1402028109600026871。 |
| 11 |  | 其他事项： 关于远程开标事宜，若供应商选择远程开标（不来开标现场），采购文件如有要求提供电子响应文件的，供应商应在投标截止时间前将电子响应文件送达开标指定地点（邮寄或他人代为送达均可）；供应商可远程线上解密（相关操作手册可查看福建省政府采购网首页操作指南），也可以携带CA证书到开标现场进行解密，选择携带CA证书并由代理机构进行解密的应在投标截止时间前到达开标现场，否则不予接收；远程开标的每个环节代理机构设定的操作时间均不少于5分钟，供应商应确保自身设施、设备、网络环境状况良好，在规定时间内及时完成开标的相应环节操作，若供应商未在规定时间内完成相应的操作，导致投标无效，由供应商自行承担责任。 |

### 二、协商须知前附表2

| 关于电子采购活动的专门规定 |  |
| --- | --- |
| 序号 | 编列内容 |
| 1 | （1）电子采购活动的专门规定适用于本项目。。 （2）将采购文件 无 的内容修正为下列内容： 无后适用本项目的电子采购活动。 （3）将下列内容增列为采购文件的组成部分（以下简称：“增列内容”）适用本项目的电子采购活动，若增列内容与采购文件其他章节内容不一致，应以增列内容为准： ①电子采购活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统设定的为准。 ②关于响应文件： a.供应商应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电子响应文件，否则协商小组有权按照不利于供应商的内容进行认定。 b.供应商应在协商时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的操作流程将电子响应文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系统，电子响应文件应与纸质响应文件保持一致，并以电子响应文件为准。电子响应文件的投标（响应）报价明细表、纸质响应文件的投标（响应）报价明细表、投标客户端的投标（响应）报价明细表应保持一致，并以投标客户端的投标（响应）报价明细表为准。 c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质响应文件的，应以纸质响应文件为准。 ③关于证明材料或资料： a.采购文件要求原件的，供应商在响应文件中可提供复印件（含扫描件），但同时应准备好原件备查（未能在规定时间内提供原件核查的，将按不利于供应商进行评审）；响应文件要求复印件的，供应商在响应文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可；采购文件对原件、复印件未作要求的，供应商在响应文件中提供原件、复印件（含扫描件）皆可。 b.除本增列内容第③点第c项规定情形外，若供应商提供注明“复印件无效”的证明材料或资料，其响应文件正本中应提供原件（协商小组将核对纸质响应文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无效）。 ④关于“全称”、“供应商代表签字”及“加盖单位公章”： a.在电子响应文件中，涉及“全称”和“供应商代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。 b.在电子响应文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用供应商的CA证书完成。 c.在电子响应文件中，若供应商按照本增列内容第④点第b项规定加盖其单位公章，则出现无全称、或供应商代表未签字等情形，不视为文件无效。 ⑤关于供应商的CA证书： a.参加协商活动的供应商代表务必携带供应商的CA证书。供应商的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由供应商承担责任。 b.供应商的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.供应商的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、供应商的全称”等内容，以方便识别、使用。 d.供应商的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由供应商承担责任。 ⑥其他： 单一来源采购文件“第二章协商须知前附表”表2中“④关于“全称”、“供应商代表签字”及“加盖单位公章”：a.在电子响应文件中，涉及“全称”和“供应商代表签字”的内容可使用打字录入方式完成。”更正为“④关于“全称”、“单位负责人签字”、“供应商代表签字”及“加盖单位公章”：a.在电子响应文件中，涉及“全称”、“单位负责人签字”、和“供应商代表签字”的内容可使用打字录入方式完成”。 |

## 第三章 协商须知正文

### 一、总则

1、适用范围

1.1适用于采购文件载明项目的采购活动（以下简称：“本次采购活动”）。

2、定义

2.1“采购标的”指采购文件载明的需要采购的货物、服务或工程。

2.2“采购方”指组织采购标的采购活动的采购人（自行采购的）或采购代理机构（代理采购的）。

2.3“供应商”指采购文件第一章第4条被邀请参加本项目特定采购包协商的供应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

2.5“供应商代表”指供应商（供应商为法人或其他组织的）的单位负责人或由其授权的委托代理人，即单位负责人授权书中载明的接受授权方。

### 二、供应商

3、合格供应商

3.1一般规定

（1）供应商除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购非招标采购方式管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求以及其他有关法律、法规和规章的强制性规定。

供应商对提供福建省政府采购供应商资格承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

（2）供应商的资格要求：详见采购文件第一章《协商邀请》。

4、参与协商的费用

4.1 除采购文件另有规定外，无论协商的结果如何，供应商应自行承担其参加本项目协商所涉及的一切费用。

### 三、采购文件

5、采购文件的组成

5.1采购文件用以阐明所需项目协商程序和合同主要条款，由下列部分及在采购过程中发出的澄清或者修改文件组成：

第一章 协商邀请

第二章 协商须知前附表

第三章 协商须知正文

第四章 协商内容及要求

第五章 政府采购合同

第六章 响应文件格式

5.2 采购文件的澄清或者修改

5.2.1采购方对已发出的采购文件进行必要澄清或者修改的，将以更正公告通知供应商。澄清或者修改文件作为采购文件的组成部分。

采购包1：最低评标价法

### 四、响应文件的编写

6、响应文件

6.1响应文件的编制

（1）供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求编制响应文件。

（2）响应文件应按照本章第6.2条规定编制其组成部分。

（3）响应文件应满足采购文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由供应商承担责任。

6.2 响应文件的组成：详见采购文件第六章《响应文件格式》。

6.3响应文件的语言

（1）除采购文件另有规定外，响应文件应使用中文文本，若有不同文本，以中文文本为准。

（2）响应文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

6.4响应文件的份数：详见采购文件第二章《协商须知前附表》

6.5响应文件的格式

（1）除采购文件另有规定外，响应文件应使用采购文件第六章规定的格式。

（2）除采购文件另有规定外，响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致（若不一致，以正本为准）。

（3）除采购文件另有规定外，响应文件应使用我国法定计量单位，未列明时默认为我国法定计量单位。

（4）响应文件应由供应商代表签字并加盖供应商的单位公章。若供应商代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

（5）响应文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据采购方的指示进行的，或是为改正响应人造成的应修改的错误而进行的。若有前述改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

①供应商代表签字确认；

②加盖供应商的单位公章或校正章。

6.6供应商报价

（1）预算价作为最高限价。供应商报价超出最高限价者，按无效报价处理。

（2）除采购文件另有规定外，响应文件应使用人民币作为计量货币。

（3）除采购文件另有规定外，响应文件不能出现任何选择性的报价，即每一个采购包和品目号的采购标的都只能有一个报价。任何选择性的报价将导致响应文件无效。

（4）供应商报价仅作为协商的参考，不得未经协商直接确定为成交价格。最后的成交价格应以协商后确定的价格为准。

6.7响应有效期

（1）响应文件从采购文件第一章所规定的提交响应文件截止时间之后开始生效，在协商须知前附表第5项所规定的期限内保持有效。

（1）采购文件载明的响应有效期：详见采购文件第二章《协商须知前附表》。

（2）响应文件承诺的响应有效期不得少于采购文件载明的响应有效期，否则响应文件无效。

（3）根据本次采购活动的需要，采购方可于响应有效期届满之前书面要求供应商延长响应有效期，供应商应在采购方规定的期限内以书面形式予以答复。对于延长响应有效期的要求，供应商可以拒绝也可以接受，供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延长响应有效期的供应商，既不要求也不允许修改响应文件。

6.8 协商保证金：协商须知前附表若有要求提交协商保证金的，则按照下列条款执行

（1）协商保证金作为供应商按照采购文件要求履行相应协商义务的约束及担保。

（2）供应商以电子保函形式提交协商保证金的，保函的有效期应等于或长于电子响应文件承诺的报价有效期，否则报价无效。

（3）提交

①供应商以汇款形式缴纳协商保证金的，应从其银行账户（基本户）按照采购文件第二章《协商须知前附表》规定的方式向采购文件载明的协商保证金账户提交协商保证金，具体金额详见采购文件第一章。

②供应商以电子保函形式提交协商保证金的，可在采购文件载明的报价截止时间前通过福建省政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函并在电汇或银行转账单上注明（项目编号）；在报价截止时间之前将电子保函文件放入响应文件中，否则视为未提交协商保证金。

③其他形式： 无

（4）退还

①未成交的协商保证金将在结果公告发出之日起5个工作日内退回原账户。结果公告将作为采购方通知供应商可以办理退还协商保证金的书面形式。结果公告刊登之后，供应商应当及时向采购方提交或者确认清晰准确的银行账户信息、提交协商保证金收据凭证（如果有开具的话），以便采购方能够在规定时间内办理退还手续。由于供应商自身原因耽搁，造成协商保证金的退还时间超过5个工作日的，采购方不承担延后退还的责任。

②成交的协商保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账户；签订之日以福建省政府采购网上公开信息系统记载为准。成交合同签订之后，成交供应商应当及时向采购方提交或者确认清晰准确的银行账户信息，并随附一份成交合同（原件或者复印件但要加盖成交供应商单位公章），以便采购方能够在规定时间内办理退还手续。由于成交供应商自身原因耽搁，造成协商保证金的退还时间超过5个工作日的，采购方不承担延后退还的责任。

（5）若出现本章第6.7条第（3）款规定情形，对于拒绝延长响应有效期的供应商，协商保证金仍可退还。对于接受延长响应有效期的供应商，相应延长协商保证金有效期，采购文件关于退还和不予退还协商保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，协商保证金将不予退还或通过保函进行索赔：

①供应商提供虚假材料的；

②除因不可抗力或本采购文件认可的情形以外，供应商不与采购人签订合同的；

③未按照采购文件、响应文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金的；

④法律、法规或其他规章制度或本采购文件中规定的其他没收保证金的情形；

※若上述协商保证金不予退还情形给采购方造成损失，则供应商还要承担相应的赔偿责任。

### 五、响应文件的提交

7. 响应文件的递交

7.1 供应商应按照协商第一章规定的时间和地点递交响应文件。

7.2 响应文件须由单位负责人或单位负责人正式授权的供应商代表递交，并由其参与本项目协商。

7.3 供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行修改或者撤回，并书面通知采购方。修改的内容和撤回通知作为响应文件的组成部分。

8. 响应文件未在协商邀请规定的截止时间前送达的，采购方将根据项目情况依法另行组织采购或延长响应文件提交截止时间。

### 六、协商

9. 协商小组

9.1 采购方根据采购项目的特点依法组织具有相关经验的专业人员组建协商小组并在提交响应文件截止时间后的适当时间里对响应文件进行审查、评估、和供应商进行协商，并做出授予合同的建议。

9.2协商小组

由采购人代表和评审专家两部分共7人组成，其中由福建省政府采购评审专家库产生的评审专家5人，由采购人派出的采购人代表2人。

10. 文件审查

10.1 协商小组对响应文件进行审查。

11. 协商并确定成交价格

11.1 在项目预算范围内，协商小组与供应商就价格进行协商，在保证采购项目质量的前提下，确定合理的成交价格。

12. 协商终止

12.1 出现下列情形之一的，采购方应当终止采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

(1)因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价超过采购预算。

13. 项目取消

在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购方应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。

14. 保密要求

14.1 协商小组以及与协商工作有关的人员对协商情况以及协商过程中获悉的国家秘密、商业秘密应当保密。

### 七、成交与政府采购合同

15. 成交

15.1 成交结果信息的公布

(1) 成交供应商确定后2个工作日内，采购方应将成交结果信息（含采购文件）在采购文件载明的指定媒体上以结果公告的形式发布成交结果。

(2) 结果公告的公告期限为１个工作日。

15.2 成交通知

(1) 结果公告发布的同时，采购方将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。

(2) 成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，成交供应商放弃成交的，应依法承担法律责任。

(3) 成交通知书是合同文件的组成部分。

16. 政府采购合同

16.1履约保证金（若有）：成交供应商在收到成交通知书后，应按照采购文件的规定，向采购人提交履约保证金，具体见协商须知前附表。成交供应商没有按照本章规定提交履约保证金的，视为放弃成交资格。

16.2 签订依据：成交通知书、采购文件、成交供应商的响应文件及其补充的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。采购人不得向成交供应商提出超出采购文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

16.3 合同签订时限：详见须知前附表。

16.4 补充合同：政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

16.5合同公告：采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将本项目政府采购合同在财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

16.6政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用民法典。

16.7成交供应商在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在采购文件中未予列明）。

16.8成交供应商有下列情形之一的，应依法承担违约责任：

（1）在成交后，无正当理由不与采购人签订合同的；

（2）在履行期限届满前，明确表示或以自己的行为表明不履行合同义务的；

（3）迟延履行合同，经催告后在合理期限内仍未履行；

（4）有违反法律、法规相关规定的其他违约行为致使不能实现合同目的；

（5）将合同转包，或采取分包方式履行合同的。

17. 供应商须保证采购人在使用该标的或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，供应商应赔偿该损失。

18. 本项目中如涉及商品包装和快递包装的，其包装需求标准应不低于《关于印发〈商品包装政府采购需求标准(试行)〉、〈快递包装政府采购需求标准(试行)〉的通知》（财办库〔2020〕 123号）规定的包装要求，其他包装需求详见采购文件具体规定。采购人、成交人双方签订合同及验收环节，应包含上述包装要求的条款。

## 第四章 协商内容及要求

### 一、项目概况

本项目为放疗系统（螺旋断层放射治疗系统）采购项目。

### 二、技术要求

★本项均为不允许负偏离的实质性要求

| 序号 | 设备技术要求 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 放射治疗系统 |  |
| 1 | 主机核心结构基本要求 |  |
| 1.1* | 设备类型 | 所投设备必须具备螺旋CT或四维CBCT成像功能，且必须为2022年后在国内首次注册上市的高端放射治疗系统。 |
| 1.2 | 机架结构 | 环形机架，可支持加速器射束绕机架中心360度连续旋转 |
| 1.3 | 加速管类型 | 驻波 |
| 1.4 | 加速器去均整块技术（FFF模式） | 具备 |
| 1.5 | 微波功率系统 | 磁控管 |
| 1.6 | 微波功率 | ≥3MW |
| 1.7* | 一次摆位长靶区照射范围 | 不小于60cm X 40cm（长X宽） |
| 1.8 | 一次摆位多靶区照射能力 | 具备 |
| 1.9 | 治疗模式 | 具备多弧容积调强放疗或螺旋断层放疗模式 |
| 1.10 | 计算机控制系统 | 数字化 |
| 1.11 | 治疗安全性 | 加速器治疗系统及成像系统等移动部件应隐藏于机架中，避免与治疗床或患者的碰撞风险。 |
| 1.12 | 射束屏蔽系统 | 机架内应安装射束屏蔽系统以降低机房内散射线保护患者，并降低机房射线防护要求。 |
| 1.13 | 电子枪 | 具备 |
| 2 | X线射线束特性: |  |
| 2.1 | X线能量 | ≥6MV |
| 2.2* | X线常规剂量率（等中心） | ≥850MU/min |
| 2.3 | X线剂量率稳定性（在2min内变化） | <±2％ |
| 2.4 | 靶 | 一体化固定靶 |
| 2.5* | 射野半影 | ≤5mm |
| 2.6 | X线泄漏 | 在垂直于射野中心轴并通过等中心的平面内，最大射野外，辐射≤0.3%；射野内，准直器闭合時，辐射 ≤0.5% |
| 3 | 剂量监测系统 |  |
| 3.1 | 电离室结构 | 采用独立双通道全封闭电离室 |
| 3.2 | 电离室剂量精度 | ≤1% |
| 3.3 | 电离室剂量线性度 | ≤1% |
| 3.4 | 设备安全连锁系统 | 具有多重安全联锁装置。 |
| 4 | 多叶准直器系统（MLC） |  |
| 4.1 | 叶片数量 | ≥60片 |
| 4.2* | 叶片驱动机制 | 气动式 |
| 4.3* | 单个叶片在等中心平面的最小投影宽度 | ≤6.5mm |
| 4.4 | 单个叶片运动能力 | 可完全穿过射野中线至对侧,头脚方向无旋转 |
| 4.5* | 叶片开闭状态切换 | ≤30ms |
| 4.6 | 叶片间漏射 | ≤0.25% |
| 4.7 | 叶片的验证 | 实时的叶片开关状态验证 |
| 4.8 | 叶片调强时可产生的最小射野（IMRT分辨率）（mm×mm ）（在等中心处） | ≤25×6.25 |
| 4.9 | 等中心射野尺寸 | 2.5cmX0.625cm至5.0cmX 40cm |
| 4.10 | 叶片厚度（mm） | ≥100mm |
| 4.11 | 初级准直器厚度（mm） | ≥130mm |
| 5 | 机械运动系统 |  |
| 5.1 | 机架孔径（cm） | ≥85 |
| 5.2* | 机架旋转 | 可沿同一方向360°连续旋转运动 |
| 5.3 | 机架旋转精度 | ≤0.1° |
| 5.4* | 等中心精度 | ≤0.4mm |
| 5.5 | 源轴距（SAD）（cm） | ≥85 |
| 5.6* | 机架最大旋转速度 | ≥10RPM（圈/分钟） |
| 5.7 | 等中心高度（距离治疗室地面） | ≤113cm |
| 6 | 治疗床系统 |  |
| 6.1 | 运动控制 | 调速电机控制，可无级调速运动 |
| 6.2 | 负载能力 | 200KG |
| 6.3 | 治疗床面板 | 碳纤维 |
| 6.4 | 床面运动方式 | 可在垂直、前后、左右六个方向运动 |
| 6.5 | 床面最大运动速度（mm/sec，Y轴方向） | ≥70 |
| 6.6 | 治疗床运动重复性精度（mm） | ≤±0.5 |
| 6.7 | 治疗床运动定位精度（mm） | ≤±1 |
| 6.8 | 垂直最大移动距离（mm） | ≥425 |
| 6.9 | 前后（水平）最大移动范围（mm） | ≥2200 |
| 6.10 | 左右移动范围（mm） | ±30 |
| 6.11 | 手动控制 | 除了由电机控制运动之外，提供的治疗床运动均能由手动方式控制 |
| 7A | MV影像引导系统 |  |
| 7.1 | 影像引导系统 | MV螺旋CT |
| 7.2 | 成像射束类型 | 扇形束 |
| 7.3 | 探测器类型 | 电离室 |
| 7.4 | 成像分辨率 | ≥512×512（0.76mm像素） |
| 7.5 | 空间（对比）分辨率(IEC Xf x Zf) | 1.6mm |
| 7.6 | 密度分辨率（软组织对比度） | ≥3% for 30mm 物体 |
| 7.7 | 图像噪声 | ≤4% |
| 7.8 | 图像均匀性 | ≤25HU |
| 7.9 | 等中心处FOV（cm） | ≥39 |
| 7.10 | 射线束特性 |  |
| 7.10.1 | 成像射线束 |  |
| 7.10.1.1 | X线能量（MV） | ≤3.5 |
| 7.10.1.2 | 成像X线焦点（mm） | ≤1.6 |
| 7.10.1.3 | 可用扫描厚度（mm） | 1,2,3,4,6 |
| 7.10.1.4 | 患者接收单次MVCT的剂量（cGy） | ≤3 |
| 7.11 | 图像配准方式 | 手动或自动，软组织或骨性配准 |
| 7.12 | 图像重建算法 | 滤波反投影； |
| 7.13 | 图像重建时间 | 实时；在图像采集时逐层重建 |
| 7.14 | 源到探测器的距离 | 140cm |
| 7B | KV影像引导系统 |  |
| 7.1 | 成像方式 | 连续螺旋断层成像 |
| 7.2 | 热容量 | 1.5MHu (1.1MJ) |
| 7.3 | 热交换器 | 2.4KW 油-空气 |
| 7.4 | X射线管电压 | 100KV、120KV、140KV |
| 7.5 | X射线管电流 | 80mA、100mA、125mA、160mA、200mA |
| 7.6 | 过滤器 | 1mm 铝 |
| 7.7 | 焦点大小 | 0.6mm x 0.6mm or 1.2mm x 1.2mm |
| 7.8 | 焦点到等中心距离 | 1040mm |
| 7.9 | 探测器 | 平板探测器 CsI: Tl |
| 7.10 | 像素矩阵(IEC Xf x Zf) | 512 x 512 像素 |
| 7.11 | 探测器有效面积 | 432 mm x 432 mm，2880 x 2880 像素 |
| 7.12 | 探测器有效面积在等中心处投影 | 288 mm x 288 mm |
| 7.13 | 每个像素点面积 | 0.15 mm x 0.15 mm |
| 7.14 | 等中心到探测器距离 | 512mm |
| 7.15 | 影像显示模式 | 持续扫描，实时影像重建与显示 |
| 7.16 | 单次采集曝光时间 | 恒定5ms |
| 7.17 | 单次最大扫描长度 | 25cm |
| 7.18 | 视野大小(FOV) | 44cm |
| 7.19 | 最大扫描速度 | 0.44cm/sec |
| 7.20 | 影像均匀性 | ±25HU |
| 7.21 | 低对比度分辨率 | 20mm物体为2% |
| 8 | 螺旋断层调强功能 |  |
| 8.1 | 螺旋断层调强放疗模式 | 治疗中机架连续螺旋运动，射线从360°方向经超高速二元光栅调制后对肿瘤靶区实施照射。 |
| 8.2 | 治疗床运动方式 | 治疗过程中，治疗床搭载患者匀速步进运动，速度由计划自动设置。 |
| 8.3 | 单次计划最大照射范围 | 不小于60cm X 40cm（长X宽） |
| 9 | 激光定位灯 |  |
| 9.1 | 数量 | 固定激光灯2个和可移动激光定位灯5个 |
| 9.2 | 定位精度（mm ） | ≤±0.25 |
| 9.3 | 定位范围（cm） | 0 - 40 |
| 9.4 | 移动速度（mm/s） | 可变，0.2 - 100 |
| 二、 | 计算机控制系统 |  |
| 1 | 操作工作站 |  |
| 1.1 | 工作站硬件配置 |  |
| 1.1.1 | 处理器 | 优于四核“Intel Xeon” 2GHz 处理器 |
| 1.1.2 | 内存（GB） | ≥32 |
| 1.1.3 | 硬盘（GB） | ≥930 |
| 1.1.4 | 显示器尺寸（"） | ≥20 |
| 1.1.5 | 操作系统 | 正版microsoft windows操作系统 |
| 1.1.6 | 网络接口 | 两个千兆以太网口 |
| 1.2 | 软件功能要求 |  |
| 1.2.1 | 图像采集/重建 | 最短可以6秒内完成机架旋转360度,采集图像并同步进行图像重建 |
| 1.2.2 | 图像处理 | 有视图管理工具栏等,包括：窗宽/窗位调节,放大/缩小，编辑/处理等 |
| 1.2.3 | 图像配准 | 可以手动和自动进行计划CT图像和验证MV/KVCT图像配准 |
| 1.2.4 | 操作监控系统 | 全数字化控制系统，实时监控加速器主要参数 |
| 三、 | 治疗计划系统 |  |
| 1 | 计划工作站 |  |
| 1.1 | 工作站数量 | 2套 |
| 1.2 | 工作站硬件配置（不低于以下配置） |  |
| 1.2.1 | 处理器 | 不低于IntelXeon E5-260v3(X2) |
| 1.2.2 | 内存（GB） | ≥48 |
| 1.2.3 | 硬盘（GB） | ≥240 |
| 1.2.4 | 显示器尺寸（"） | ≥24 |
| 1.2.5 | 操作系统 | 正版microsoft window10 |
| 1.2.6 | 网络接口 | 千兆以太网口 |
| 1.3 | 软件功能要求 |  |
| 1.3.1 | 轮廓勾画 | 具备各器官轮廓勾画或修改等功能 |
| 1.3.1.1 | 创建VOI | 系统支持计划中创建超过200个VOI。单个 VOI 可同时包含实体轮廓和空心轮廓。 |
| 1.3.1.2 | 自动内插勾画 | 在影像层上创建一个轮廓，在另一个非相邻影像层上创建一个轮廓。系统将使用线性内插自动插值中间轮廓。 |
| 1.3.1.3 | 勾画笔 | 支持 |
| 1.3.1.4 | 线段勾画 | 支持 |
| 1.3.1.5 | 圆形工具 | 支持 |
| 1.3.1.6 | 碰撞工具 | 支持 |
| 1.3.1.7 | 3D魔术勾画 | 支持 |
| 1.3.1.8 | 2D魔术勾画 | 支持 |
| 1.3.1.9 | 移动和调整控制点 | 支持 |
| 1.3.1.10 | VOI 运算 | 处理现有 VOI 和创建新 VOI 的工具。可按顺序分步进行多个 VOI 运算以生成复杂结果 |
| 1.3.2 | 图像配准功能 | 支持CT、PET、MR等图像配准 |
| 1.3.2.1 | Seed Point Registration（种子点配准） | 通过放置和修改种子点，不使用强度数据。执行配准变换时，通过旋转和平移最大限度地缩小相应种子点之间的 RMS 距离。 |
| 1.3.2.2 | 刚性影像配准 | 基于图像数据的相对强度应用计算，将来自两个图像的公共信息最大化到一个体积中，并对主影像系列和次级影像系列执行自动配准。 |
| 1.3.2 | 计划设计 |  |
| 1.3.2.1 | 逆向调强计划 | 支持 |
| 1.3.2.2 | 射野宽度选择 | 支持 |
| 1.3.2.3 | 螺距值选择 | 支持 |
| 1.3.2.4 | 高/低剂量百分体积约束函数 | 支持 |
| 1.3.2.5 | 多叶光栅MLC动态调强 | 支持 |
| 1.3.2.6 | 根据调强计划自动生成子野序列和机架旋转速度 | 支持 |
| 1.3.2.7 | 剂量算法 | 卷积CCC算法 |
| 1.3.2.8 | 剂量分布图转移到体模 | 支持 |
| 1.3.3 | 计划视图工具 |  |
| 1.3.3.1 | 四视窗显示 | 支持 |
| 1.3.3.2 | 横断面、矢状面、冠状面视图 | 支持 |
| 1.3.3.3 | 视窗属性可变 | 支持 |
| 1.3.3.4 | 显示选择： | 改变颜色、透明度和虚实；开关轮廓；窗宽、窗位调节 |
| 1.3.3.5 | 患者方向 | 支持 |
| 1.3.3.6 | 显示绝对剂量 | 支持 |
| 1.3.3.7 | 所有显示可旋转和放大 | 支持 |
| 1.3.4 | 叠加算法逐点修正CT密度值 | 支持 |
| 1.3.5 | 患者模型的三维体积重建 | 支持非等层厚方式、非等层间距扫描方式、分次检查合并功能 |
| 1.3.6 | 患者录入和轮廓勾画 | 逐点和连续勾画 |
| 1.3.7 | 实时交互显示 | 支持 |
| 1.3.8 | 图像灰度 | 可任意调整，预设3种窗宽窗位 |
| 1.3.9 | 计划输出 | 支持硬拷贝到打印机/绘图仪 |
| 1.3.10 | 计划评估 | 可以进行DVH的计算和显示，包括：积分和微分DVH的计算，能同时显示单/多个器官的DVH |
| 1.3.11 | 调强图像显示与处理 | 用户界面要求，有视图管理工具栏、图像编辑功能和定位匹配功能。 |
| 1.3.12 | 剂量验证 | 可以实现剂量验证功能，即对实际照射的剂量分布与理论的剂量分布进行评估和分析 |
| 1.3.13 | 治疗计划模型的建立 | 出厂前完成加速器的数据采集拟合和建模的工作 |
| 2 | VoLO计划优化算法和剂量计算功能 | 使用高性能GPU图形处理硬件，更快速、更便捷的交互设计治疗计划。 |
| 3 | 网络连接与传输 |  |
| 3.1 | DICOM 3.0接口 | 系统可接受符合DICOM3.0协议的CT图像 |
| 3.2 | DICOM-RT接口 | 系统可接受第三方系统（TPS）的轮廓线等数据（RT Structure） |
| 四、 | 数据管理系统 |  |
| 1 | iDMS系统 |  |
| 1.1 | 硬件配置 |  |
| 1.1.1 | CPU | 不低于Intel Xeon E5-2620v3 |
| 1.1.2 | 内存（GB） | ≥32 |
| 1.1.3 | C盘（操作系统和应用软件） | ≥2TB |
| 1.1.4 | D盘（患者数据） | ≥1.2TB |
| 1.1.5 | E盘（备份数据） | ≥4TB |
| 1.1.6 | 网络端口 | 两个千兆端口 |
| 1.1.7 | 冗余电源（UPS） | 提供 |
| 1.1.8 | 操作系统 | 微软Windows服务器2012 R2 |
| 1.1.9 | 数据库 | 微软SQL服务器2014 |
| 1.2 | 软件功能要求 |  |
| 1.2.1 | 影像浏览和输入 |  |
| 1.2.1.1 | 浏览存储的DICOM影像列表 | 支持 |
| 1.2.1.2 | 删除已存储的DICOM影像序列 | 支持 |
| 1.2.1.3 | 从硬盘下周DICOM影像序列 | 支持 |
| 1.2.1.4 | 导入并关联已存储患者的DICOM影像 | 支持 |
| 1.2.1.5 | 注册新的影像设备以便输入 | 支持 |
| 1.2.2 | 系统数据管理工具 |  |
| 1.2.2.1 | 浏览系统事件 | 支持 |
| 1.2.2.2 | 管理DICOM Hosts | 支持 |
| 1.2.2.3 | 浏览和设计系统登录和链接政策 | 支持 |
| 1.2.2.4 | 管理密码锁 | 支持 |
| 1.2.2.5 | 管理系统备份和数据库事件 | 支持 |
| 1.2.2.6 | 生成和升级组织架构信息 | 支持 |
| 1.2.2.7 | 现实和管理数据存储路径 | 支持 |
| 1.2.2.8 | 注册扫描仪 | 支持 |
| 1.2.2.9 | 浏览数据档案 | 支持 |
| 1.2.3 | 患者数据存储/恢复 |  |
| 1.2.3.1 | 浏览激活患者和已归档患者记录 | 支持 |
| 1.2.3.2 | 储存/恢复患者记录 | 支持 |
| 1.2.3.3 | 输入，覆盖，下载和删除患者数据 | 支持 |
| 1.2.3.4 | 浏览患者记录的追踪记录 | 支持 |
| 五 | 系统选配 |  |
| 1 | 高精度治疗模式（1cm） |  |
| 1.1 | 射野宽度 | 1cm |
| 1.2 | 多靶点治疗能力 | 具备 |
| 1.3 | 非等中心照射 | 支持 |
| 2 | OIS网络接口软件包 |  |
| 2.1 | 功能描述 | 支持与第三方肿瘤信息管理系统连接，如Mosaiq，ARIA等。 |
| 3 | 高级TQA™软件包 |  |
| 3.1 | 功能描述 | 根据TG148报告的推荐，提供集成的自动机器质控功能。高级TQA是根据日历的产能工具，简化了治疗系统采集和分析质控数据的步骤。对于系统组件的检查和功能趋势分析可以前瞻性的对系统监控。 |
| 3.2 | 功能模块 |  |
| 3.2.1 | TQA数据库授权登录 | 支持 |
| 3.2.2 | QA排程日历 | 支持 |
| 3.2.3 | 空气扫描 | 支持 |
| 3.2.4 | 系统诊断/监控 | 支持 |
| 3.2.5 | 基础剂量模块 | 支持 |
| 3.2.6 | 日常QA模块 | 支持 |
| 3.2.7 | IEC-x校准模块 | 支持 |
| 3.2.8 | IEC-y校准模块 | 支持 |
| 3.2.9 | 射野宽度轮廓线 | 支持 |
| 3.2.10 | 静态铝梯模块 | 支持 |
| 3.2.11 | 动态铝梯模块 | 支持 |
| 3.2.12 | 动态铅门射野宽度测试 | 支持 |
| 3.2.13 | 动态铅门扫描测试 | 支持 |
| 3.2.14 | 水箱模块 | 支持 |
| 3.2.15 | 虚拟水模块 | 支持 |
| 4 | 标准质控包 |  |
| 4.1 | 专用Phantom | 1套 |
| 4.2 | 用于Phantom的密度插头 | 1套 |
| 4.3 | 校准微型电离室A1SL mini ion chambers | 2套 |
| 4.4 | CT校准微型电离室A17 CT slice ion chamber | 1套 |
| 4.5 | 固体水 | 1套 |
| 5 | 高级质控包 |  |
| 5.1 | 小型二维（2D）水箱含机械臂 | 1个 |
| 5.2 | 8通道断层静电计8-Channel TomoElectrometer | 1个 |
| 5.3 | 水箱扫描数据测量软件TOMO ElectroMeter Measurement System (TEMS) | 1套 |
| 6 | RIT胶片分析软件和胶片扫描仪 |  |
| 6.1 | 质量保证（QA）胶片剂量分析软件 | 1套 |
| 6.2 | 胶片剂量数字化仪 | 1个 |
| 6.3 | 胶片数字化仪系统数据处理和分析软件包 | 1套 |
| 7 | PreciseART™智能自适应计划 |  |
| 7.1 | 功能描述 | 在治疗过程中利用每日的MVCT影像来监控解剖结构改变带来的影响，并生成专门的报告。 |
| 7.2 | 主要模块 |  |
| 7.2.1 | 多模态弹性融合功能 | 支持 |
| 7.2.2 | 定制的配准软件（MIM软件） | 支持 |
| 7.2.3 | 自动形变计划轮廓到每日MVCT影像 | 支持 |
| 7.2.4 | 自动计算每日照射剂量和累计剂量 | 支持 |
| 7.2.5 | 自动生成患者自定义报告 | 支持 |
| 8 | PreciseRTX™智能再程计划 | 对需要重新计划的患者（或复发的患者）提供高效再程计划工具，同时也可以对使用传统加速器治疗的患者进行再程计划设计（需要DICOM RT影像、计划、轮廓和剂量支持）。再程计划可以对原先已执行的治疗计划，形变计划信息（影像，剂量，VOIs），在新的计划中考虑已经执行的剂量信息。 |
| 六、 | 锐智云医生工作站系统 | 2套 |
| 1 | 放疗影像数据的传输、储存、备份 |  |
| 1.1 | 支持数据库管理、备份和恢复； | 支持 |
| 1.1.1 | 支持数据分布式储存、无损压缩备份； | 支持 |
| 1.1.2 | 支持DICOM标准，无需设备厂商提供专用数据接口，支持放射治疗计划系统、PACS及CT系统的影像传输； | 支持 |
| 1.1.3 | 支持 CT、MRI、PET、CBCT等影像的存储和查看； | 支持 |
| 1.1.4 | 支持放疗系统影像及DICOM RT数据的导入； | 支持 |
| 1.1.5 | 支持影像文件本地上传下载，支持DICOM数据脱敏，自动生成脱敏报告； | 支持 |
| 1.1.6 | 提供患者病案号、姓名、出生日期、导入时间等查询功能； | 支持 |
| 1.1.7 | 基于web端不受终端及平台限制，支持跨平台（Windows、MacOS、Linux、IOS、Android等）查阅浏览编辑。 | 支持 |
| 2 | 医院PACS对接 |  |
| 2.1 | 支持与全院PACS系统的数据对接，根据接口获取放疗科患者的影像数据。 | 支持 |
| 3 | 影像管理 |  |
| 3.1 | 提供基于WEB端的CT/MRI/PET、医生勾画的感兴趣区域、等剂量线、剂量云图、DVH的显示，不受终端限制； | 支持 |
| 3.2 | 支持多状位视图、多序列显示； | 支持 |
| 3.3 | 提供十字线工具，支持多状位视图联动； | 支持 |
| 3.4 | 支持窗宽窗位调整工具和模板； | 支持 |
| 3.5 | 支持影像CT值实时显示； | 支持 |
| 3.6 | 支持影像标注、测量（距离、角度测量、文字标注等）； | 支持 |
| 3.7 | 基本的PACS影像浏览工具（放大、缩小、旋转等工具）。 | 支持 |
| 4 | 放射治疗 DICOM RT数据解析模块 |  |
| 4.1 | 支持解析主流TPS系统导出的DICOM RT文件、传输、显示和储存； | 支持 |
| 4.2 | 支持本地上传下载DICOM RT 文件，提供对 DICOM RT文件的解析； | 支持 |
| 4.3 | 支持移动设备查看和审核； | 支持 |
| 4.4 | 支持多状位视图显示； | 支持 |
| 4.5 | 支持影像的三维体绘制与交互； | 支持 |
| 4.6 | 支持等剂量线、剂量云图等多种显示模式、点剂量实时显示； | 支持 |
| 4.7 | 支持放射治疗计划DVH显示、靶区HI、CI计算、危及器官剂量统计支持生成剂量报告； | 支持 |
| 4.8 | 支持放射治疗计划的剂量比较和剂量叠加。 | 支持 |
| 5 | 图像配准 |  |
| 5.1 | 支持CT/CT、CT/MRI、CT/PET-CT、CT/CBCT的多模态配准。 | 支持 |
| 6 | 感兴趣区域轮廓勾画工具 |  |
| 6.1 | 提供基于WEB端的感兴趣区域轮廓手动勾画工具（铅笔勾画、刷子勾画）； | 支持 |
| 6.2 | 提供基于WEB端的感兴趣区域轮廓半自动勾画工具（魔法笔、边界优化）； | 支持 |
| 6.3 | ROI创建、复制、删除、创建模板功能； | 支持 |
| 6.4 | 支持勾画操作的撤销与恢复； | 支持 |
| 6.5 | 支持ROI轮廓线的粗细调整、填充区域的透明度调整； | 支持 |
| 6.6 | 鼠标悬停轮廓线时显示对应ROI名称； | 支持 |
| 6.7 | 轮廓复制粘贴、外扩、内缩、移动； | 支持 |
| 6.8 | 提供轮廓层间插值、布尔运算功能； | 支持 |
| 6.9 | 支持ROI轮廓体积、平均CT值计算； | 支持 |
| 6.10 | 支持勾画的ROI轮廓的三维重建。 | 支持 |
| 7 | AI靶区及危及器官自动勾画 |  |
| 7.1* | 支持鼻咽癌、乳腺癌保乳术后、乳腺癌根治术后、肺癌、肝癌、直肠癌、宫颈癌、宫颈癌后装、前列腺癌术前/术后等常见肿瘤靶区模型和不低于100种危及器官自动勾画； | 支持 |
| 7.2 | 勾画时间：所选择病种靶区和正常器官自动勾画时间≤1分钟； | 支持 |
| 7.3 | 终端授权数量可根据医院需求设定，可支持多个用户同时提交勾画任务； | 支持 |
| 7.4* | web端勾画工作站，支持任意终端登录（包括台式机、笔记本电脑、平板电脑），支持移动端触控笔勾画； | 支持 |
| 7.5 | 支持用户自定义结构组模板； | 支持 |
| 7.6 | 支持CT定位机CT图像导入，无需操作即可实现无人值守自动勾画； | 支持 |
| 7.7 | 支持多个自动勾画任务同时执行； | 支持 |
| 7.8 | 支持取消勾画任务； | 支持 |
| 7.9 | 支持查看勾画日志、DICOM传输日志和系统的性能日志； | 支持 |
| 7.10 | 系统支持计划系统脚本功能，无需数据传输即可实现一键自动勾画。 | 支持 |
| 8 | 智能训练 |  |
| 8.1* | 支持对现有模型进行个性化调优； | 支持 |
| 8.2* | 支持客户自主创建新模型进行科学研究； | 支持 |
| 8.3 | 提供标注数据导入管理、训练监控、模型测试、模型管理； | 支持 |
| 8.4 | 提供科研所需的关键数据和示图。 | 支持 |
| 9 | 系统硬件 |  |
| 9.1 | 专业深度学习服务器 | 硬件配置（不低于以下配置） 4125R； 32G； 256GSSD； sr430 1g； 1.2T*3； 900W； 2*GE+2*10GE； 静音滑轨； *硬件配置以实际发货为准 |
| 9.2 | 放疗医生工作站 | 硬件配置（不低于以下配置） I5； 16G； 1T+256GSSD； 2k，27寸液晶显示器； 键盘鼠标； *硬件配置以实际发货为准 |
| 10 | 锐智云放疗协作云数据平台 |  |
| 10.1.1 | 锐智云放疗协作云数据平台云方案 | 锐智云放疗协作云平台基于高速物联网络部署及大数据智慧放疗云平台打造，致力于提升诊疗全流程效率，为用户提供全方位高速、智能、安全的远程智联平台服务。通过搭建共享开放的Web端/小程序平台，为用户提供在线互动交流和进阶学习的平台。 |
| 10.1.2 | 锐智云网络安全堡垒系统 | 该系统包含远程协作、运维管理和授权验证，通过IT技术手段对使用人员在网络内操作行为进行监控和记录，以保障网络和数据的安全不受来自外部和内部未经授权人员的入侵和操作破坏。同时，提供5G专用物联网卡，用于智慧医疗行业，除锐智云平台外，用户无法访问任何未经授权的网络资源。 |
| 10.2 | 锐智云放疗协作云平台功能模块 | 提供 |
| 10.2.1 | 锐智云登录软件授权许可 | 提供 |
| 10.2.2 | 锐智云远程协作授权许可 | 提供 |
| 10.2.3 | 锐智云虚拟培训中心授权许可 | 提供 |
| 10.2.4 | 锐智云资料库授权许可 | 提供 |
| 10.2.5 | 锐智云网络安全堡垒系统 | 提供 |
| 10.2.6 | 锐智云放疗百家数据管理授权许可 | 提供 |
| 10.3 | 硬件配置 |  |
| 10.3.1 | 锐智云安全堡垒机 硬件配置（不低于以下配置） 处理器：Intel I5； 内存：16G ； 硬盘：1T+256G SSD； 六类CAT6网络连接； HDMI转DVI转换线； USB网卡； Windows 10； | 提供1套 |
| 10.3.2 | 5G CPE物联网络设备 | 提供1套 |
| 10.3.3 | 5G物联网卡 | 提供1套 |

设备配置清单

| 序号 | 配置内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomo C螺旋断层放射治疗主机系统 |  |  |
| 1.1 | 一体化数字滑环机架 | 1套 |  |
| 1.2 | 高精度机架定位驱动系统 | 1套 |  |
| 1.3 | FFF高剂量率双能加速管系统 | 1套 |  |
| 1.4 | 螺旋断层专用射频系统 | 1套 |  |
| 1.5 | 初级准直器 | 1套 |  |
| 1.6 | 高速气动二元多叶光栅（MLC） | 1套 |  |
| 1.7 | DCS高稳定剂量率控制系统 | 1套 |  |
| 1.8 | 一体化PCP控制单元 | 1套 |  |
| 1.9 | BSS射线自主屏蔽系统 | 1套 |  |
| 1.10 | 智能双循环温度控制系统 | 1套 |  |
| 1.11 | 系统联锁和安全机制 | 1套 |  |
| 2 | Tomo C治疗实施控制中心 |  |  |
| 2.1 | Tomo C集成化治疗实施控制台 | 1套 |  |
| 2.2 | 治疗实施控制工作站 | 1套 |  |
| 3 | Tomo C同步治疗床 |  |  |
| 3.1 | 高精度步进治疗床 | 1套 |  |
| 3.2 | 全碳纤维治疗床板 | 1套 |  |
| 3.3 | 治疗床防碰撞系统 | 1套 |  |
| 3.4 | SSC高精度同步患者支撑系统 | 1套 |  |
| 3.5 | 患者支撑系统控制执行器 | 1套 |  |
| 4 | CTrue MVCT三维影像引导系统 |  |  |
| 4.1 | CTrue扇形束扫描模式 | 1套 |  |
| 4.2 | CTrue影像重建模块 | 1套 |  |
| 4.3 | 高分辨率MVCT探测器 | 1套 |  |
| 5 | 千伏级螺旋CT影像引导系统 |  |  |
| 5.1 | TOMO专用KV级X线球管 | 1套 |  |
| 5.2 | TOMO专用KV发生装置 | 1套 |  |
| 5.3 | TOMO专用KVCT探测器 | 1套 |  |
| 5.4 | TOMO专用KV准直组件 | 1套 |  |
| 5.5 | KV扇形束螺旋扫描及重建模块 | 1套 |  |
| 5.6 | DICOM影像输出模块 | 1套 |  |
| 6 | Tomo C治疗执行模式 |  |  |
| 6.1 | TomoHelical螺旋断层治疗模式 | 1套 |  |
| 6.2 | 立体定向放射治疗 | 1套 |  |
| 6.3 | 高精度薄层治疗模块 | 1套 |  |
| 6.4 | 单次治疗范围拓展模块（＞60cm） | 1套 |  |
| 7 | 新型Precision™治疗计划系统 |  |  |
| 7.1 | 硬件规格 | 2套 |  |
| 7.2 | 治疗计划管理 | 2套 |  |
| 7.2.1 | 创建计划 | 2套 |  |
| 7.2.2 | 加载计划和删除计划 | 2套 |  |
| 7.2.3 | 多任务并行处理支持功能 | 2套 |  |
| 7.2.4 | 治疗计划报告 | 2套 |  |
| 7.3 | 计划影像管理工具 | 2套 |  |
| 7.3.1 | 全局工具 | 2套 |  |
| 7.3.2 | 3D可视化 | 2套 |  |
| 7.3.3 | 影像查看 | 2套 |  |
| 7.3.4 | 影像数据导出 | 2套 |  |
| 7.3.5 | 加载影像 | 2套 |  |
| 7.3.6 | DICOM RT结构集 | 2套 |  |
| 7.3.7 | 加载配准 MVCT/kVCT | 2套 |  |
| 7.3.8 | 纵向重新采样 | 2套 |  |
| 7.3.9 | 支持使用DCE MRI创建标准治疗计划 | 2套 |  |
| 7.3.10 | 计划恢复系统 | 2套 |  |
| 7.3.11 | 影像融合与配准 | 2套 |  |
| 7.3.12 | Seed Point Registration（种子点配准） | 2套 |  |
| 7.3.13 | 刚性影像配准 | 2套 |  |
| 7.4 | 勾画工具 | 2套 |  |
| 7.4.1 | 轮廓勾画 | 2套 |  |
| 7.4.2 | 创建VOI | 2套 |  |
| 7.4.3 | 自动内插勾画 | 2套 |  |
| 7.4.4 | 标准勾画工具 | 2套 |  |
| 7.4.5 | VOI运算 | 2套 |  |
| 7.5 | Tomo计划优化 | 2套 |  |
| 7.5.1 | 螺旋断层计划优化 | 2套 |  |
| 7.6 | VOLO3.0计算优化系统 | 2套 |  |
| 7.7 | Tomo计划评估 | 2套 |  |
| 7.7.1 | 计划评估 | 2套 |  |
| 7.7.2 | 多层面评估 | 2套 |  |
| 8 | 第三代iDMS集成化数据管理系统 |  |  |
| 8.1 | 服务器硬件规格 | 1套 |  |
| 8.2 | 数据管理功能模块 | 1套 |  |
| 8.2.1 | DICOM数据管理 | 1套 |  |
| 8.2.2 | 患者记录存档和恢复 | 1套 |  |
| 8.2.3 | DICOM输入接口（iDMS） | 1套 |  |
| 8.2.4 | DICOM输出接口（iDMS） | 1套 |  |
| 8.2.5 | 影像查看和导入 | 1套 |  |
| 8.2.6 | 系统管理 | 1套 |  |
| 8.2.7 | 患者管理 | 1套 |  |
| 8.2.8 | 系统网络 | 1套 |  |
| 9 | 辅助设备 |  |  |
| 9.1 | PDU电源稳定及UPS不间断电源 | 1套 |  |
| 9.2 | 治疗报告打印机 | 1套 |  |
| 9.3 | NEI集成式降噪对讲系统 | 1套 |  |
| 9.4 | 激光灯定位系统 | 1套 |  |
| 10 | 质控设备 |  |  |
| 10.1 | TOMO专用标准QA工具包 | 1套 |  |
| 10.2 | TOMO专用高级QA工具包 | 1套 |  |
| 10.3 | TQA Essential标准版全自动质控系统 | 1套 |  |
| 10.4 | 胶片剂量分析软件包及扫描仪系统 | 1套 |  |
| 11 | Tomo C主系统选件 |  |  |
| 11.1 | OIS通用连接端口包 | 1套 |  |
| 11.3 | TQA高级自动化机器质控系统 | 1套 |  |
| 11.4 | DICOM RT剂量输出软件包 | 1套 |  |
| 11.5 | 空气压缩机系统 | 1套 |  |
| 12 | 治疗计划系统选件 |  |  |
| 12.1 | 多模态变形影像配准 | 1套 |  |
| 12.2 | PreciseRTX再程治疗计划模块 | 1套 |  |
| 13 | Tomo C高级系统选件 |  |  |
| 13.1 | 智能放疗医生工作站 | 1套 |  |
| 13.2 | 远程放疗协作云平台 | 1套 |  |
| 14 | TOMO晨检仪 | 1套 |  |
| 15 | TOMO三维剂量验证系统 | 1套 |  |
| 16 | 影像智能多模态处理系统 | 1套 |  |
| 17 | 一体化定位固定系统（含定位杆） | 2套 |  |
| 18 | SBRT/SRS定位固定装置 | 2套 |  |
| 19 | 辐射巡测仪 | 1套 | 含检定 |
| 20 | 个人剂量报警仪 | 4套 | 含检定 |
| 21 | 固定式剂量报警仪 | 1套 | 含检定 |
| 22 | 等中心校准仪 | 1套 |  |
| 23 | 电子元件干燥箱 | 1套 |  |
| 24 | 除湿机 | 2套 |  |
| 25 | 慢感光免洗胶片 | 2套 |  |
| 26 | 组织补偿膜（厚度0.3cm） | 6套 |  |
| 27 | 组织补偿膜（厚度0.5cm） | 2套 |  |
| 28 | 组织补偿膜（厚度1cm） | 2套 |  |
| 29 | 温度计 | 1套 |  |
| 30 | 气压计 | 1套 | 含检定 |
| 31 | 数显水平仪 | 2套 |  |
| 32 | 手持式高精度风速仪 | 1套 |  |
| 33 | 数显电子测距仪 | 1套 |  |
| 34 | 温湿度计 | 2套 |  |
| 35 | 移动硬盘 | 2套 |  |
| 36 | 不间断电源 | 2套 |  |
| 37 | 相应的头模 | 10套 |  |
| 38 | 相应的体模 | 10套 |  |
| 39 | 相应的真空垫 | 10套 |  |
| 40 | 空压机、精密空调 | 1套 |  |
| 41 | 二维水箱配套移动水库 | 1套 |  |
| 42 | TOMO在线自适应放疗免费升级 | 1套 |  |

### 三、商务条件

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 | 自合同签订之日起180日内交货。 |
| 2 | ★ | 交货地点 | 福建省福州市仓山区金山街道金榕南路516号，具体地址按用户的指定地点交付。 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 按照单一来源采购文件要求提供货物，经采购人验收合格后交付使用。 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收 |
| 5 | ★ | 履约验收方式 | 1、期次1，说明：按单一来源采购文件、响应文件以及国家和行业验收规范要求及合同中的相关条款进行验收。 |
| 6 | ★ | 合同支付方式 | 1、详见序号8，达到付款条件起90日内，支付合同总金额的100.00%。 |
| 7 | ★ | 履约保证金 | 缴纳, 本采购包履约保证金为合同金额的5% 缴纳方式：银行转账，支票/汇票/本票，保函/保险 说明：签订合同前，中标人需缴纳合同金额的5%作为履约保证金(若属于中、小、微企业的支付合同总金额的4%作为履约保证金)，该履约保证金于最终验收合格后，无其他未了事项，采购人根据中标人提交的退还履约保证金申请材料，无息退还。 |
| 8 | ★ | 其他 | 合同支付方式以此为准：合同签订后，成交供应商提供银行出具的合同总金额40%的预付款保函（保函有效期12个月）给采购人，采购人支付合同总金额的40.0%给成交供应商。全部设备到货后采购人退回成交供应商银行保函，若保函过期需重新提供，保证保函在设备到货后在有效期内，设备安装及验收合格后，中标人凭A.开具等额货物金额100%的增值税普通发票；B.设备安装验收报告单（经采购人设备处工程师和设备使用科室负责人签字）；C.有效海关、商检证明文件（设备为进口货物的情况下要求提供）向采购人申请付款至合同总金额的100%。采购人在设备入账后90个日历日(中小微企业60个日历日）内以银行付款方式向成交供应商支付至合同总金额的100%的款项。投标报价须包含以上设备装卸、搬运就位、安装调试、服务、税费等一切费用，达到付款条件起90日内，支付合同总金额的100.00%。 |

其他商务要求：

★其他商务要求具体如下：

★8、安装与验收

8.1安装

8.1.1合同签订后，由成交供应商负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地。并负责派技术人员到现场进行安装、调试，技术人员必须具有安装、调试同型号设备的工作经验，并负责调试至验收合格交付采购人使用。

8.1.2成交供应商负责组织专业技术人员进行货物安装调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

8.1.3成交供应商应在合同签订时，向采购人提供安装及试运行的进度计划表。

8.1.4设备到达最终采购人现场后，成交供应商的工程师到采购人的现场安装设备，同时应向采购人介绍设备功能及特殊分析并进行现场演示。

8.1.5设备进场后须在接到采购人安装通知后在采购人规定的时间内安装调试完毕并交付使用。

8.1.6成交供应商提供的配置应符合临床应用要求。

8.2验收

8.2.1验收标准

供应商所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、单一来源文件、响应文件等有关内容进行验收。供应商提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。如属于计量器具的，须经过计量部门计量检定或校准，合格后才能投入使用。检测费用由成交供应商承担。

8.2.2验收程序和方法

8.2.2.1出厂检验

成交供应商在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，成交供应商应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告、质量合格证书、原装拼配设备的证明资料和文件以及生产厂家供货确认函等。结果必须符合第1.2.1款验收标准的要求。

8.2.2.2初验收：

由成交供应商和采购人共同对设备的数量、质量、外包装等根据本章节的有关规定逐项检验。

8.2.2.3试运行：

设备安装完毕后，成交供应商应对设备的整体性能和功能进行测试，试运行期间，出现的任何问题，应由成交供应商及时处理修正。测试结果必须符合单一来源文件要求及合同中的相关条款，同时成交供应商应向采购人提供自检记录。

8.2.2.4最终验收：

试运行并测试验收结束后，由采购人或成交供应商委托的专业公司以及有关管理部门按单一来源文件以及合同相关条款要求一同对设备进行联合验收，验收结果应符合采购人使用要求。在此期间，若发现产品质量有问题成交供应商应无条件更换，并无条件重新检测且调试直至验收合格交付使用。

8.2.3成交供应商在采购人安装现场进行最终验收所产生的一切费用由成交供应商承担（并入投标报价内）。

8.2.4若验收不能符合要求，采购人将按合同条款的有关规定执行。

★9、技术资料要求:

成交供应商需提供本项目全套设备配置清单（详列名称、品牌型号、数量、原产地等）。成交供应商应向采购人提供以下目录的技术资料壹套（各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核），其费用包括在投标价格中

9.1 设备的出厂检验报告

9.2 合格证书

9.3 装箱单

9.4 产品验收标准（含产品合格证验收清单等）

9.5 技术说明书

9.6 使用说明书

9.7 安装、维修及操作手册,公开维修密码,软件备份光盘

9.8 零部件目录

9.9 配置清单、分项价格及耗材价格（若有）

9.10 备品备件易耗件清单

9.11投标货物的产品介绍彩册（页），或提供有效的国内、国际认证机构的证明材料。

9.12最新的原版Data Sheet技术资料（技术白皮书）。

9.13 合同中要求的其他文件资料。

★10、该招标设备须为全新产品。

★11.备品备件

成交供应商应提供设备在保修期过后一年内主要备品备件及其清单（含价格清单），如涉及使用易耗品及材料应提供其市场报价及供货价。

- ★12、售后服务要求

12.1 本次投标的产品需提供免费保修≥1年，保修期内需提供原厂保修；保修期内，须按合同条款提供相关服务，非因操作不当造成要更换的零配件及仪器设备由中标供应商负责包修、包换。投标人应提供所投产品的售后服务承诺书及所投产品售后服务单位（承诺由所投产品售后服务单位<该产品的专业维修机构、生产厂家、生产厂家分公司或办事处等>提供售后服务<包含服务条款、保修年限等>）。保修期不满足要求或未提供售后服务承诺书的视为未实质性响应采购文件。

12.2 投标产品在保修期内全年设备无故障率应达98%以上，设备无故障率在98%—90%之间保修期按故障天数1：3延长保修期；无故障率在89%—80%之间按故障天数1：5延长保修期；无故障率低于80%成交供应商应对存在问题设备无偿进行更换，更换后设备应延长一年免费保修服务。

12.3 故障响应：产品生产厂家在国内设有正规维修站，确保仪器运行正常（列出维修公司地址、人员名单及联系电话）。

12.3.1 在保修期内设备运行发生故障时，成交供应商在接到采购人故障通知后须给予明确的答复，并在12小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购人意见等）报采购人备案。

12.3.2 保修期满后，成交供应商负责仪器的终身维修并应继续提供优惠、优质的服务。储备足够的零配件备库，并以小于报价80%的扣率予以优惠供应维修零配件。消耗品的供应，应由双方另设协议决定。列出消耗品价格清单并保证二年不变，以后如有变化，每年变化幅度不超过5%。产品免费提供终身的软件升级,提供硬件升级折扣，投标价一年内有效。

12.4 投标的医疗设备应开放数据接口并提供数据集中存储的能力，协助医院信息部门实现医院患者信息数据的统一管理（其费用包含在投标报价中)。

12.5 设备使用期内如出现不良事件，成交供应商应按照国家相关法律法规要求及时联系生产企业对存在问题设备无偿进行维修、更换，如采购人因此产生损失的，采购人有权要求成交供应商支付采购人产生的全部经济损失。

★13.、本标书中未明之处，欢迎进行必要的咨询和详细补充说明。

★14、技术培训

成交供应商须对设备进行安装和调试，并列好计划对设备的使用操作、设备维修、故障排除、日常保养等方面提供现场技术培训，直到受训的技术人员能独立操作为止；对相应的受训人员将提供相应讲义教材等资料。技术培训没完成，不进行设备最终验收。成交供应商委派的专业技术人员所需费用均由成交供应商承担。

★15、违约责任

15.1因成交供应商原因造成采购合同无法按时签订，视为成交供应商违约，成交供应商违约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

15.2在签订采购合同之后，有下列情形之一的，将视为成交供应商违约，采购人有权要求成交供应商支付违约金，并直接从履约保证金及剩余合同价款中予以抵扣；若履约保证金及剩余合同价款不足，采购人有权进一步提出追索和索赔：

15.2.1签订合同后，成交供应商未按合同规定提供货物或服务的；

15.2.2成交供应商逾期提交材料的，每逾期一天，按合同价格的万分之五偿付违约金；

15.2.3成交供应商不能交货或不能完成合同所约定服务的（不可抗力因素造成的除外）；

15.2.4成交供应商未能按合同规定履行其义务的；

15.2.5在签订采购合同之后，成交供应商要求解除合同的。

15.3本合同所有服务，都必须由成交供应商自己或在响应文件中明确的单位承担，不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为成交供应商违约，采购人有权单方终止合同，对采购人造成损失的，需另行支付相应的赔偿。

15.4成交供应商逾期完成任何一项服务内容达10日的，采购人有权委托第三方完成部分或全部工作，相关费用直接从采购人应向成交供应商支付的合同价款中予以扣除；同时，采购人有权选择解除合同，并要求成交供应商赔偿由此给采购人造成的一切损失。

15.5因成交供应商原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换成交供应商的权利，并报相关行政主管部门处罚。

15.6若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，还将报相关行政主管部门处罚。发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

15.7在明确违约责任后，成交供应商应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。

★16、违约终止合同

16.1在合同履行期间，若遇到政府部门或上级单位出台有关该项目的政策调整，继续履行合同将违反相关政策文件要求的，采购人须提前30日通知成交供应商终止合同，因此造成的合同解除采购人不承担违约责任。

16.2有下列情形之一，采购人有权单方解除合同，成交供应商还需向采购人支付合同金额30%的违约金。

16.2.1成交供应商提供的服务不符合合同约定且拒绝提供服务的；

16.2.2成交供应商出现3次以上提供的服务不符合合同约定的；

16.2.3成交供应商无故拒绝履行合同；

违约金直接从采购人应支付成交供应商的费用中扣除，不足部分，成交供应商应自收到采购人通知之日起10日内缴纳。

★17、仲裁、诉讼条款

因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和成交供应商双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

(1)向采购人所在地仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

15、 互联互通要求：供应商所投医疗设备需提供开放网络接口协议，支持与院内业务系统互联互通，该设备跟院内信息系统软件包括但不限于与现有院内His、CDR、集成平台、电子病历等对接产生的接口费用（包括支付给第三方的费用）包含在本次总报价中，由成交供应商与相关供应商协商，采购人不再为此支付任何费用。须提供以上内容的相关承诺函，未未提供的按响应文件无效处理。

★18、网络安全要求

供应商所投设备如需接入医院网络，应按照医院网络安全规划进行安装部署，设备应具有访问控制措施，以防止数据泄露或被未授权访问。应根据医院提供的安全风险评估报告或安全自查报告中反馈问题，及时整改，无条件配合医院做好安全督查工作。须提供以上内容的相关承诺函，未提供的按响应文件无效处理。

★19、供应商必须对其响应文件中提供各种资料、说明、声明的真实性负责。采购人保留定标后对成交供应商响应文件中的承诺内容和证明材料进行核查的权利，成交供应商应无条件配合采购人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。成交供应商若提供虚假资料，并根据本文件和相关法律法规追究其相关责任，其中：①虚假资料若在评标过程中发现，将视为无效响应，并上报本项目采购监督部门追究相关法律责任；②虚假材料若在定标后发现，还将取消其中标资格，没收投标保证金（若有），并上报本项目采购监督部门追究相关法律责任；③若在签订合同后发现，采购人将终止合同，没收履约保证金（若有），并上报本项目采购监督部门追究相关法律责任，给采购人造成损失的，需另行赔偿并负相关责任。

备注：以上“三、商务条件”的全部内容均为不允许负偏离的实质性要求，若出现负偏离，按无效投标处理。

### 四、其他事项

除采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但采购文件未列明的情形，则供应商应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

投标统一以人民币报价，投标人应以包括货物所涉及的有关项目的所有费用进行报价，包括：产品制造、运输、保险、搬运及设备就位、安装调试、检验、验收、培训、保修、技术资料、备品备件、专用工具、关税（若有）、外贸代理费（若有）、售后服务等一切相关费用。

## 第五章 政府采购合同

### 参考文本

# 政府采购货物买卖合同

# （试行）

项目名称： __________________________

合同编号： __________________________

甲   方： __________________________

乙   方：__________________________

签订时间：__________________________

## 使用说明

#### 1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

#### 2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

#### 3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：___________________________（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方1（全称）：___________________________（供应商）

乙方2（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

乙方3（全称）：___________________________（联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1.项目信息

(1)采购项目名称：___________________________

采购项目编号：____________________________

(2)采购计划编号：___________________________

(3)项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：___________________

品牌： ___________________ 规格型号：___________________

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

关键部件： ___________________ 品牌：___________________ 型号： ___________________

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  数量：__________  金额：__________

否

(4)政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5)政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商询价 单一来源 框架协议 其他：____________________

(6)中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：是否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：是否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：是否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：是否

(7)合同是否分包：是否

分包主要内容：________________________________________

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

________________________________________

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业中型企业小微型企业

残疾人福利性单位监狱企业其他

(8)中标（成交）供应商是否为外商投资企业：是否

外商投资企业类型：全部由外国投资者投资部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：__________  金额：__________

国别：__________  品牌：__________  规格型号__________

否

（10）是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：__________

强制采购         优先采购

否

(11)涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是         否        不涉及

### 2.合同金额

（1）合同金额小写：____________________

大写：____________________

分包金额（如有）小写：____________________

大写：____________________

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价固定单价成本补偿绩效激励其他__________

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：_______（应明确一次性支付合同款项的条件）_____________

分期付款：_______（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩）_____________，其中涉及预付款的：_______ （应明确预付款的支付比例和支付条件）

成本补偿：_______（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）___________

绩效激励：_______（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）_________

### 3.合同履行

（1）起始日期：____________________年____________________月 ____________________日 ，完成日期：____________________年____________________月____________________日。

（2）履约地点：____________________

（3）履约担保：

是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：____________________

收取履约保证金金额：____________________

履约担保期限：____________________

履约担保期限：____________________

（4）分期履行要求：____________________

（5）风险处置措施和替代方案：____________________

### 4.合同验收

（1）验收组织方式：自行验收委托第三方验收

验收主体：____________________

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是否

是否邀请专家参加验收：是否

是否邀请服务对象参加验收：是否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是否

是否进行抽查检测： 是，抽查比例：__________%否

是否存在破坏性检测： 是，__________否

验收组织的其他事项：____________________

（2）履约验收时间：计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起_______日内组织验收

（3）履约验收方式：一次性验收分期/分项验收：__________

（4）履约验收程序：____________________

（5）履约验收的内容：_________（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）___________

（6）履约验收标准：_____________________________

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是否

（8）履约验收其他事项：_______________

### 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

### 6.合同生效

本合同自____________________生效。

### 7.合同份数

本合同一式 _______ 份，甲方执 _______ 份，乙方执 _______ 份，均具有 法律效力。

### 8.合同融资支付约定

8.1本合同已用于政府采购合同融资，为本项目提供合同融资的金融机构为：______，本合同项下所有款项，甲方须支付至本合同约定的乙方账号，未经_______书面同意，不得变更账号。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立时间：详见本合同封面的签订时间。

合同订立地点： ____________________________

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

单位名称（公章或合同章）： {{未填写}}（盖章）

法定代表人或其委托代理人（签章）：{{未填写}}

住 所：{{未填写}}

联 系 人：{{未填写}}

联系电话：{{未填写}}

通信地址：{{未填写}}

邮政编码：{{未填写}}

电子邮箱：{{未填写}}

统一社会信用代码：{{未填写}}

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

### 6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

### 8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

### 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

### 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

### 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

### 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

### 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

### 15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

### 16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

### 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

### 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

### 23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第____ 种方式解决： （1）向 __________________仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ____________ ； （2）向__________________人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

## 第六章 响应文件格式

注:本附件所有格式为响应文件的组成部分仅供制作响应文件时参考,供应商应根据行业特点,结合本次协商要求，对有关表格进行补充或修改,但不得减少响应文件的格式内容。

### 封面格式

# 福建省政府采购

# 单一来源采购项目

## 响应文件

### （填写正本或副本）

### 项目名称：

### 项目编号：

### 合同包号：

### 供应商名称：

### 单位负责人名称：

### 授权代表名称：

### 联 系 电 话：

### 联 系 地址：

### 目录

一、协商响应声明

附件1、《单位负责人身份证明复印件》

附件2、《单位负责人授权书》(单位负责人参加协商的可无须提供本函)

二、供应商基本情况

附件3、供应商基本资质材料

附件4、协商保证金银行汇款凭证复印件

附件5、采购文件要求的供应商其他资料

三、单一来源报价资料

附件6、开标（报价）一览表

附件7、采购标的成本说明(格式自定)

附件8、同类项目合同价格说明(格式自定)

附件9、供应商相关专利、专有技术情况说明(格式自定)

四、技术商务条款响应情况

附件10、标的说明、技术方案或服务方案

附件11、协商内容及要求响应表

附件12、供应商认为需要提供的其他技术资料

### 一、协商响应声明

致：（采购人或采购代理机构）

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”） 项目（项目编号：　　　　　） 的协商邀请，本供应商代表（填写“全名”） 已获得我方正式授权并代表供应商（填写“全称”）参加协调，并提交采购文件规定份数的响应文件正本和副本。

根据本函，本供应商代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确认：

1.1所投采购包的报价详见“开标（报价）一览表”，最终成交价格以双方协商一致的有效报价为准。

1.2我方已详细审查全部采购文件及其附件（若有），包括其澄清或修改（若有），并将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2、承诺

2.1采购文件各组成部分的内容及其所提交的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则造成不利后果由我方承担责任。

2.2协商保证金：若出现采购文件第三章规定的情形，同意贵单位不予退还。

2.3协商有效期：按照采购文件第三章规定执行，并在采购文件第二章载明的期限内保持有效。

2.4若成交，则按照采购文件、我方响应文件及政府采购合同的约定履行责任和义务。

2.5我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.6若贵单位要求，我方同意提供与本项目采购有关的一切资料、数据或文件，并完全理解贵单位不一定要接受我方的报价。

3、声明

3.1我方具备采购文件第一章载明的“供应商的资格要求”且我方承诺在参加采购活动前三年内在经营活动中没有《政府采购法》第二十二条第一款第(五)项所称重大违法记录，包括：我单位或者单位负责人、董事、监事、高级管理人员未因经营活动中的违法行为受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

3.2与本项目协商过程中有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　邮编：

联系方法：

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日期：　　年　　月　　日

### 附件1、法定代表人或单位负责人身份证明复印件

法定代表人或单位负责人身份证正面复印件

（正面）

法定代表人或单位负责人身份证反面复印件

（反面）

注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日期：　　年　　月　　日

附件2、单位负责人授权书(注：单位负责人参加协商的可无须提供本函)

致：（采购人或采购代理机构）

（供应商全称）单位负责人　　　　　 授权（供应商代表姓名）为本供应商协商代表， 代表本供应商参加贵司组织的　　　　　 项目（项目编号：　　　　　） 协商活动，全权代表本供应商处理协商过程的一切事宜，包括但不限于：报价、签约等。协商代表在协商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本供应商均予以认可并对此承担责任。协商代表无转委托权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

单位负责人：　　　　　　　性别：　　　　　　　身份证号：

协商代表：　　　　　　　性别：　　　　　　　身份证号：

单位：　　　　　　　部门：　　　　　　　职务：

详细通讯地址：　　　　　　　邮政编码：　　　　　　　电话：

附：被授权人身份证正反面复印件（复印件须由供应商加盖公章）

被授权代表身份证正面复印件

（正面）

被授权代表身份证反面复印件

（反面）

授权方：

供应商（全称并加盖公章）：

单位负责人签名或签章：

日期：　　年　　月　　日

接受授权方：

供应商代表签名或签章：

日期：　　年　　月　　日

### 二、供应商基本情况

注：根据协商文件第一章协商邀请“5.2特定资格条件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的3-1资格承诺函，视为满足采购文件的资格要求，供应商根据响应文件格式3-1、3-2提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由供应商自行负责。

附件3-1、福建省政府采购供应商资格承诺函

致：（采购人或采购代理机构）

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(自然人身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商：名称(单位公章):

日期：　　年　　月　　日

注：

1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；

2.资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

附件3-2、供应商基本资质证明材料

注：

1、如供应商是企业（包括合伙企业）的，须提供工商部门注册的有效的“企业法人营业执照”或“营业执照”副本复印件；

2、如供应商是事业单位的，须提供有效的“事业单位法人证书”副本复印件；

3、如供应商是非企业专业服务机构的，且涉及国家执行许可证业务的，需提供执业许可证证明文件复印件；

4、如供应商是自然人的，须提供有效的自然人身份证正反面复印件；

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日期：　　年　　月　　日

附件4、协商保证金银行汇款凭证复印件

注：

1、在此项下提交的“协商保证金”材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。通过福建省政府采购网政府采购平台“保函服务”栏目办理电子保函的，提供电子保函电子格式。

2、协商保证金是否已提交的认定按照本采购文件规定执行。

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日期：　　年　　月　　日

附件5、采购文件要求的供应商其他资料

注：

1、在专家论证阶段已审核过供应商资格的，在协商阶段协商小组无须重复审查；但供应商自身资格条件出现变化的须在此作出说明，并补充提供相关材料，由协商小组重新进行审查；

2、采购文件要求的供应商其他资料或供应商认为须提供的自身其它资料。

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日期：　　年　　月　　日

### 三、单一来源报价资料

# 开标（报价）一览表

项目编号：[350001]CCZB[DY]2025007

项目名称：放疗系统（螺旋断层放射治疗系统）

采购包：1(放疗系统（螺旋断层放射治疗系统）)

投标人（供应商）名称：

| 序号 | 报价内容 | 最高限价 | 响应报价 | 价款形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋断层放射治疗系统 | 42000000 元 | 「汇总引用」 元 | 总价 |

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

# 投标（响应）报价明细表

项目编号：[350001]CCZB[DY]2025007

项目名称：放疗系统（螺旋断层放射治疗系统）

采购包：放疗系统（螺旋断层放射治疗系统）

投标人名称：

放疗系统（螺旋断层放射治疗系统）

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 最高限价 | 单价 | 数量 | 计量单位 | 总价 | 是否环境标志产品 | 是否节能产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺旋断层放射治疗系统 | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | {供应商响应} | 42000000 元 | {=总价/数量} 元 | 1.0000 | 套 | {供应商响应} 元 | {供应商响应} | {供应商响应} |

合计：

备注：无

时间：     年     月     日

签章：

附件7、采购标的成本说明(格式自定)

附件8、同类项目合同价格说明(格式自定)

附件9、供应商相关专利、专有技术情况说明(格式自定)

### 四、技术商务条款响应情况

附件10、标的说明或技术方案或服务方案

附件10.1、标的说明一览表格式如下：

| 采购包 |  | 标的名称 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原产地及制造商/服务商名称 |  | 型号规格 |  | 品牌 |  |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |
| 配置/组成清单说明（若有） |  |  |  |  |  |

附件10.2、技术方案或服务方案。（根据项目需求自拟格式）

备注：采购方根据项目采购需求要求供应商提供相关的方案或其他相关材料。

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日期：　　年　　月　　日

附件11、协商内容及要求响应表

| 采购包/品目号 | 品目名称 | 采购文件协商内容及要求 | 响应情况 | 偏离说明 | 证明材料所在页码（若有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商提交的响应文件中与采购文件第四章“协商内容及要求”的要求有不同时，应逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受采购文件的要求。

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日期：　　年　　月　　日

附件12、供应商认为需要提供的其他资料

12.1、供应商认为应当提交的其他资料

财务状况报告

依法缴纳税收证明材料

依法缴纳社会保障资金证明材料

具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

中小企业声明函

残疾人福利性单位声明函

监狱企业证明材料

供应商代表签名或签章：

供应商（全称并加盖公章）：

日期：　　年　　月　　日